|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **关键参数** |
| 1 | 容量法卡尔费休水分仪 | 台 | 1 | 测量重复性：≤1%。 |
| 2 | 电位滴定仪 | 台 | 1 | 测量分辨率：≤0.1mV；  最大可能误差：±0.2mV。 |
| 5 | 合计 | —— | 2 | —— |