附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **技术要求** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **要求到货时间节点** |
| 1 | 萘-甲醇 | —— | —— | 3ml（1.00\*10-4g/ml） | 支 | 10 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 2 | 萘-甲醇 | —— | —— | 3ml（1.00\*10-7g/ml） | 支 | 10 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 3 | 磷酸二氢钾PH标准物质 | —— | —— | 50g | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 4 | 那可丁 | —— | 1d5e6be9baf124c55361341255798b0128-62-1要求四大光谱(紫外红外 核磁 质谱)要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 250mg（HPLC含量测定用） | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 5 | 吡拉西坦杂质D | —— | bc8c2945a4a73e402d9abc773561a1153934-76-2要求四大光谱(紫外红外 核磁 质谱)要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 50mg | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 6 | 偏二氯乙烯 | —— | 75-35-4 | 1ml/支 2.0mg/ml | 支 | 10 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 7 | 葡萄糖 | —— | 900581e6430d0d99ff4af1d7cafa54150-99-7要求四大光谱(紫外红外 核磁 质谱)要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 800mg | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 8 | 多替拉韦钠 | —— | 2e3bf71ae24686b7bfb339b3621e31e1051375-19-9要求四大光谱(紫外红外 核磁 质谱)要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 100mg | 支 | 2 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 9 | 盐酸达泊西汀 | —— | 667e468796c21aafbf24da27b30c13e129938-20-1要求四大光谱(紫外红外 核磁 质谱)要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 500mg | 支 | 4 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 10 | 1-(4’-磺酸基苯基)-3-羧基-5-吡唑啉酮二钠盐 | —— | 6e83bef49fb46032747f725a73135773473-75-4要求四大光谱(紫外红外 核磁 质谱)要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 100mg | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 11 | 1-(4’-磺酸基苯基)-3-羧基乙酯基-5-吡唑啉酮钠盐 | —— | e3b5ecc28dd137c5329f39a1e06d12e20514-27-6要求四大光谱(紫外红外 核磁 质谱)要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 100mg | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 12 | 4,4′-（重氮亚氨基）二苯磺酸二钠盐 | —— | f6c2f5951ef3f6eb6f90d107d50239b56120-28-6要求四大光谱(紫外红外 核磁 质谱)要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 100mg | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 13 | 13种糖苷混合标准品 | —— | 要求四大光谱(紫外红外 核磁 质谱)要求含量而不是纯度，含量要求95%以上 | 1ml/30mg | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 14 | 磷霉素氨丁三醇EP杂质A二钠盐 | —— |  84954-80-3（游离酸）需要提供结构确证图谱，紫外 红外 质谱 核磁四大图谱，含量要在90%以上。 | 50mg | 支 | 3 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 15 | 异维A酸 | EP | —— | 20mg/支 | 支 | 1 | 合同签订后，90日内到货。 |
| 16 | 标准分析煤样(GBW11113) | —— | 硫含量=3.40% | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 17 | 标准分析煤样(GBW11102) | —— | 硫含量=1.50% | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 18 | 标准分析煤样(GBW11101) | —— | 硫含量=0.45% | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 19 | 基准苯甲酸纯度（酸量）标准物质 | —— | 带证书，有具体的准确含量，且含量应≥99.9%（非发热量） | 20g | 瓶 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 20 | L-2氨基丁腈盐酸盐 | —— | 93554-80-4提供核磁，质谱等结构确证图谱，有具体的含量，含量应≥95% | 100mg | 瓶 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 21 | 磷霉素氨丁三醇EP杂质B | —— | CAS：1262243-11-7需要提供结构确证图谱，紫外 红外 质谱 核磁四大图谱，含量要在90%以上。 | 50mg/瓶 | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |
| 22 | 磷霉素氨丁三醇EP杂质C | —— | CAS：23001-39-0需要提供结构确证图谱，紫外 红外 质谱 核磁四大图谱，含量要在90%以上。 | 50mg/瓶 | 支 | 1 | 合同签订后，60日内到货。 |