## Sheet2
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 现状及要求 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 称重仪表 | E0866;防爆;电源220V;复合材质 | 现状：称重仪表主板、电源板电子元件损坏，无法正常称重。 维修内容： 1.称重仪表主板、电源板内部进行全面检测。 2.对问题部件进行更换。 | 4 | 套 | 东北制药
2 | 电子称搬运车 | 3T(称量精度：3T/1kg) | 现状：电子称称重不准，显示重量数字一直在变，按键不好用，无法充电。 维修内容： 1.拆检，检测显示器和传感器，排查故障。 2.维修更换损坏的显示器或传感器等电气部件。 3.组装后调试。 | 2 | 套 | 东北制药
3 | 万分之一电子天平 | BSA224S-CW | 现状：执行内部自校准程序时无法通过，无法正常使用。 维修内容：更换加码器组件。 | 1 | 套 | 东北制药